|  |  | 嵌入式安装型 |  |  | 面板安装型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动方式 | 工作电压 | 型号 |  | 订购编号 | 型号 | 订购编号 |
| AC电机式 | AC100V | A-TB72-D-HR1A-100V |  | ATB71014 | A-TB72-DD-HR1C-100V | ATB71224 |
|  | AC110V | A-TB72-D-HR1A-110V |  | ATB71016 | A-TB72-DD-HR1C-110V | ATB71226 |
|  | AC120V | A-TB72-D-HR1A-120V |  | ATB71017 | A-TB72-DD-HR1C-120V | ATB71227 |
|  | AC200V | A-TB72-D-HR1A-200V |  | ATB71015 | A-TB72-DD-HR1C-200V | ATB71225 |
|  | AC220V | A-TB72-D-HR1A-220V |  | ATB71018 | A-TB72-DD-HR1C-220V | ATB71228 |
|  | AC240V | A-TB72-D-HR1A-240V |  | ATB71019 | A-TB72-DD-HR1C-240V | ATB71229 |
| 石英电源故 障补偿型 | AC100V－240V | A-TB72-Q-HR1A-ACF |  | ATB75017 | A-TB72-QD-HR1C-ACF | ATB75227 |
| 选件 | 前面保护盖 |  | 适用A-TB72·72Q扁形定时开关 |  |  | AQM7801 |

注）1.其他、AC24V、48V也可生产。有关详细内容请咨询。

2.A-TB72·72Q扁形定时开关呆有保护盖。